鹤山市城市地下综合管廊运营管理办法（公示稿）

第一章　总则

第一条【目的及依据】 为加强鹤山市城市地下综合管廊（以下简称“管廊”）的运营管理与维护，确保管廊及入廊管线安全高效运营，全面规范运营管理责任和义务，充分发挥管廊公共服务效能和社会效益，根据《国务院办公厅关于推进城市地下综合管廊建设的指导意见》（国办发〔2015〕61号）、《国家发展改革委 住房和城乡建设部关于城市地下综合管廊实行有偿使用制度的指导意见》（发改价格〔2015〕2754号）、《广东省人民政府办公厅关于加强城市地下管线建设管理的实施意见》（粤府办〔2014〕64号）、《江门市人民政府办公室关于印发江门市城市地下综合管廊建设实施方案的通知》（江府办函〔2016〕173号）以及《鹤山市人民政府办公室关于印发鹤山市城市地下综合管廊建设实施方案的通知》（鹤府办函〔2016〕38号），结合我市实际，制定本办法。

- 第二条【适用范围】 本办法适用于本市城市规划区范围内地下综合管廊的运营和维护等管理活动。

本办法所称地下综合管廊，是指建于城市地下用于容纳城市工程管线的构筑物及附属设施。

本办法所称城市工程管线（以下简称“管线”），是指城市范围内为满足市民生活、生产需要的电力、通信、广播电视等市政公用设施管线。

本办法所称附属设施，是指为保障综合管廊本体、内部环境、入廊管线稳定运行和人员安全，配套建设的消防、排水、照明、通风、标志标识等设施。

第三条【遵循原则】 鹤山市城市地下综合管廊运维管理和维护，应当遵循政府主导、统筹运营、明晰权责、信息共享、规范入廊、有偿使用的原则。

- 第四条【职责分工】 建立城市地下管线综合协调机制，统筹协调管廊管理工作，提高管廊运营管理的科学性、整体性和系统性，督促有关部门依法履行管理监督职责。

- 市城市管理和综合执法局为管廊的主管部门，负责管廊运营的监督检查，指导监督各类管线入廊、管廊运营单位和管线单位制定管廊综合应急预案等；市发展和改革局负责指导管廊有偿使用机制的建立；市财政局负责统筹安排管廊运营维护所需的资金，并对有关专项资金的使用进行监管；市自然资源局负责管线规划审批管理；交通、公路、水利、公安、消防、应急管理等部门按照各自职责做好管廊的相关管理工作。电力、通信、广电等管线行业管理部门按照职责分工，共同推动管廊运营、管线入廊工作。

- 市城乡市政服务有限公司是管廊运维管理单位，是管廊运营、养护管理和安全保护的责任主体，负责管廊的运营和维护，并按约定向入廊管线单位提供管廊使用及养护管理服务。

第二章　管线入廊

第五条【规范入廊】 已建管廊的区域，该区域内新建、改建、扩建的管线必须按照规划要求在管廊内敷设，下列情形除外：

（一）根据国家标准或者规范无法入廊的管线；

（二）管廊与外部用户的连接管线；

（三）管廊专项规划、详细规划未安排纳入的管线；

（四）市人民政府批准的其他情形。

在地下综合管廊以外的位置新建管线的，各职能部门依法不予行政许可审批。既有管线应根据实际情况逐步有序迁移至地下综合管廊。各行业主管部门和有关企业应积极配合做好各自管线入廊工作。

在入廊前管线单位应与管廊运营管理单位签订协议，明确入廊管线种类、时间、费用、滞纳金计缴方式，明确双方对管廊本体及附属设施、管线维护、日常管理、安全管理的具体责任和权利。

第六条【有偿使用】 综合管廊实行有偿使用制度。入廊管线单位应当缴纳入廊费和日常维护费。

入廊费和管廊日常维护费收费标准原则上应当由管廊运维管理单位和入廊管线单位按照市场化原则协商确定，签订协议，确定管廊有偿使用费标准及付费方式、计费周期等有关事项。管廊的主管部门牵头会同相关部门通过成本调查、专家论证、委托第三方机构评估等形式，制定收费参考标准，为各方协商提供依据。

入廊管线单位缴纳入廊费和日常维护费之后，涉及经营成本变化的，经核定后，可相应调整价格成本。

进入管廊的管线敷设和材料成本费用及管线检修、扩容等费用，由入廊管线单位自行承担。入廊管线单位应在确定管线入廊并签订入廊协议后6个月内组织实施入廊，管线入廊施工应接受运营管理单位的统筹和监管。因管线入廊施工不当对其他已入廊管线造成损失的，已入廊的管线单位可依法向管线入廊施工单位追偿。

第三章　运营与维护

## 第七条【运管单位职责】管廊运维管理单位负责管廊本体及附属设施的维护管理，履行以下职责：

- 遵守管廊安全保护相关的法律、法规、规章和技术标准，并接受有关部门监督检查；

- 保持管廊整洁、照明和通风良好；

- 养护和维修综合管廊共用设施设备，保障设施设备正常运转；

- 配备相应的建筑、机电、给排水等专业技术人员，建立值班、检查、档案资料等维护管理制度，落实安全监控和巡查等安全保障措施；

- 统筹安排入廊管线单位日常维护管理，配合和协助入廊管线单位进行巡查、养护和维修；

- 制订应急预案并定期组织演练，发生险情时采取紧急措施，并及时通知入廊管线单位进行抢修；

- 定期对管廊的运行状况进行检测评定和安全评估，并向管廊的主管部门报告；

- 对管廊及其安全保护范围的施工作业进行安全监测，对影响管廊安全的施工行为予以制止，及时报告监管部门；

- 法律、法规规定和保障管廊安全运行应当履行的其他职责。

## 第八条【入廊管线单位职责】 入廊管线单位负责所属入廊管线的设施维护和日常管理工作，履行以下职责：

- 建立安全责任制，确定安全责任人，编制实施综合管廊内管线维护和巡查计划，并接受其监督检查；

- 管线使用和维护时执行相关安全技术规程；

- 制定管线应急预案，并报管廊运维管理单位备案；

- 入廊施工时对综合管廊及综合管廊内已有管线采取有效的保护措施；

- 在管廊内实施明火、电气等作业的，应当征得管廊运维管理单位的同意，并制定符合消防要求的施工方案向管廊运维管理单位报备；

- 建立管线定期巡查记录，记录内容包括巡查人员（数）、巡查时间、地点（范围）、发现问题与处理措施、报告记录以及巡查人员签名等；

- 按时缴纳入廊费和管廊日常维护费；

- 法律、法规规定和保障管廊安全运行应当履行的其他职责。

第四章　安全保护

第九条【安全保护区】 管廊本体主体结构外边线3米范围内为安全保护区。安全保护区内不应从事下列影响综合管廊安全运行的行为：

（一）占用、挪移、损坏管廊及其附属设施；

（二）移动、覆盖、涂改、拆除、损坏管廊及其附属设施的安全警示标识；

（三）擅自接驳地下管线；

（四）排放、倾倒腐蚀性液体、气体等有害物质；

（五）挖掘岩土；

（六）堆土或堆放建筑材料、建筑垃圾等；

（七）堆放易燃、易爆或者有腐蚀性的物质等；

（八）其他危害管廊安全运行的行为。

## 第十条【安全管理】　管廊运维管理单位应当对管廊安全保护区内的建设活动进行安全监测，提出安全处置建议的，建设单位应当配合落实。施工影响管廊安全运行的，管廊运维管理单位有权予以制止，建设单位应当立即停工，并调整作业和安全保护方案，保障管廊的安全运行。

任何单位和个人未经管廊运维管理单位同意，不得擅自进入管廊（抢修除外）。需要进入管廊的，应当向管廊运维管理单位提出申请，管廊运维管理单位应当派人员同时到场。进入管廊施工、巡检、维修的从业人员应当服从管廊运维管理单位的管理，遵守安全生产规章制度和操作规程，确保管廊安全运行。

运营管理单位应当制定应急处置预案，明确各类管廊管线事故防范和处置措施，并会同管线单位编制管廊内应急抢险现场处置手册，规范各类管廊管线事故的应急处置流程，并报负有安全生产监督管理职责的部门备案。管线单位要制定专项应急预案，提出管线事故的应急处置办法，并报运营管理单位备存。运营管理单位要定期组织开展应急抢险演练，提升应急处置现场协调水平。

管廊内发生事故时，管廊运维管理单位和入廊管线单位应当立即启动应急预案，组织抢险并按照规定向管廊的主管部门及其他相关部门报告，并及时补办相关手续。

## 第十一条【信息管理】入廊管线单位在管廊内进行管线变更，需要移动、改建管廊设施的，与相邻已入廊管线单位协商一致后，应当依法办理相关变更手续，并将符合有关标准或者技术规范的施工方案及图纸，报管廊运营维护单位备案。

入廊管线单位废弃管线的，应当及时向管廊运营维护单位报告，并自行清理废弃管线，采取有效措施防范安全隐患。入廊管线单位拒不清理废弃管线，经管廊运营维护单位催告后仍不清理的，管廊运营维护单位可代为清理，并向入廊管线单位追偿清理费用。

入廊管线的技术档案应在管线敷设、迁移、变更、废弃完成后三个月内，向运营管理单位归档。

第五章　附则

第十二条 本办法自印发之日起试行，有效期3年。

第十三条 本办法在实施过程中，如国家法律、法规、规章和上级政策、文件等另有相关规定的，从其规定。